BRANDSCHUTZBUCH

für das Jahr ……….

Objekt/Gebäude/Schule

Brandschutzbeauftragter:	________________________

Brandschutzwart:		________________________

Inhalt:

1.	Eigenkontrolle Fluchtwege

2.	Eigenkontrolle Notbeleuchtung

3.	Eigenkontrolle Verkehrswege

4.	Eigenkontrolle Brandschutztüren

5.	Eigenkontrolle Brandabschnitte

6.	Eigenkontrolle Löschertype und Standorte

7.	Eigenkontrolle Brandmeldeanlage

8. 	Eigenkontrolle Rauchabzüge

9. 		Eigenkontrolle Elektrische Anlage, Leitungen, Leuchten etc.

10. 	Information Mitarbeiter über das Verhalten im Brandfall, Aufgabenverteilung im Brandfall

11. 	Schulung in Erster und Erweiterter Löschhilfe (Handhabung von Feuerlöscher etc.)

12.	Alarm- und Räumungsübung

13. 	Beanstandungsblatt

Eigenkontrolle

FLUCHTWEGE

| Kontrollpunkte | JA | NEIN | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Sind die Fluchtwege und Notausgänge entsprechend gekennzeichnet bzw. als solche eindeutig erkennbar? |  |  |  |
| Sind die Fluchtwege und Notausgänge frei von Verstellungen und weisen die nötige Mindestbreite auf? |  |  |  |
| Sind im Fluchtbereich keine gefährlichen Stoffe vorhanden, welche im Gefahrenfall die Flucht behindern könnten? |  |  |  |
| Sind neben den Fluchtwegen bzw. Notausgängen keine Gegenstände vorhanden, die leicht umgestoßen oder verschoben werden könnten? |  |  |  |
| Sind die Notausgänge leicht und ohne fremde Hilfsmittel (z.B. Schlüssel) zu öffnen? |  |  |  |
| Schlagen die Türen der Notausgänge in Fluchtrichtung auf? Genehmigungsbescheid und Personenanzahl beachten! |  |  |  |
| Sind auf nicht natürlich belichteten Fluchtwegen eine Sicherheitsbeleuchtung bzw. Orientierungshilfen vorhanden und funktionieren diese? |  |  |  |
| Ist in Fluchtbereichen, in denen besondere Gefährdung besteht, eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden, die funktionstüchtig ist? |  |  |  |
| Sind in Fluchtbereichen, in denen auch am Abend gearbeitet wird, eine Sicherheitsbeleuchtung bzw. Orientierungshilfen vorhanden und sind diese funktionstüchtig? |  |  |  |
| Sind die Fußböden, Wand und Deckenbeläge mindestens B1, Q1 und Tr1? |  |  |  |

Eigenkontrolle

NOTBELEUCHTUNG

| Standort | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Eigenkontrolle

VERKEHRSWEGE

| Kontrollpunkte | JA | NEIN | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Sind die Verkehrswege frei von Hindernissen wie Türschwellen, gewellten oder losgelösten Bodenbelägen, Kanaldeckel, etc.? |  |  |  |
| Sind die Verkehrswege frei von Löchern und Vertiefungen wie Beschädigungen der Oberfläche, fehlende Fliesen, zu tiefe Ablauföffnungen, usw.? |  |  |  |
| Sind unvermeidbare Gefahrenstellen wie z.B. Ausgleichsstufen mit einer Warnmarkierung gekennzeichnet? |  |  |  |
| Beträgt die Beleuchtungsstärke der Verkehrswege mindestens 30 Lux? |  |  |  |
| Beträgt die lichte Höhe der Verkehrswege mindestens 2m bzw. mindestens die Höhe des Fahrzeuges? |  |  |  |
| Sind die Verkehrswege breit genug? Fahrzeugverkehr ist zu berücksichtigen! |  |  |  |
| Sind auf Stiegen und Stiegenpodesten keine Lagerungen vorhanden? |  |  |  |
| Sind die Verkehrswege eben, tragfähig und sicher befestigt? |  |  |  |
| Sind die Selbstschließmechanismen von Brandschutztüren in Ordnung? |  |  |  |
| Sind in Räumen über 1.000 m² Bodenmarkierungen als Begrenzung der Verkehrswege vorhanden? |  |  |  |
| Haben Stiegen mit mehr als 4 Stufen einen Handlauf? |  |  |  |
| Sind bei freien Seiten von Stiegen Geländer mit Mittelstange angebracht? |  |  |  |
| Sind die Fußbodenoberflächen rutschhemmend ausgeführt und frei von Verschmutzungen? |  |  |  |
| Sind die Verkehrswege bei jeder Witterung benutzbar? |  |  |  |
| Werden betriebsfremde Personen auf die Besonderheiten des innerbetrieblichen Verkehrs hingewiesen? |  |  |  |

Eigenkontrolle

BRANDSCHUTZTÜREN

| Standort | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Eigenkontrolle

BRANDABSCHNITTE

| Standort | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Eigenkontrolle

LÖSCHERTYPE und STANDORTE

| Standort / Type | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Standort / Type | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Eigenkontrolle

BRANDMELDEANLAGE

Augenscheinlich einwandfreier Zustand der Brandmeldeanlage, Brandmeldezentrale und der abgesetzten Bedienfelder auf Störung etc.

| Standort | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Eigenkontrolle

RAUCHABZÜGE  RWA

| Standort | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Eigenkontrolle

ELEKTRISCHE ANLAGE,

LEITUNGEN, LEUCHTEN etc.

Augenscheinlich einwandfreier Zustand etc.

| Standort | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum | Überprüft/ Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

INFORMATION DER MITARBEITER ÜBER DAS VERHALTEN IM BRAND-FALL, AUFGABENVERTEILUNG IM

BRANDFALL etc.

Am Anfang jedes Schuljahres soll eine Information der Mitarbeiter stattfinden.

Mindestens 1 x jährlich

| Durchgeführt am: |  |
| --- | --- |
| Teilnehmer | Unterschrift |

| Teilnehmer | Unterschrift |
| --- | --- |

SCHULUNG IN ERSTER UND

ERWEITERTER LÖSCHHILFE,

(Handhabung von Feuerlöscher etc.)

Am Anfang jedes Schuljahres soll eine Schulung der Mitarbeiter stattfinden.

Mindestens 1 x Jährlich

| Durchgeführt am: |  |
| --- | --- |
| Teilnehmer | Unterschrift |

| Teilnehmer | Unterschrift |
| --- | --- |

DURCHFÜHRUNG VON

ALARM UND RÄUMUNGSÜBUNG

(Kontrolle des Ablaufes der Übung mit Protokollerstellung)

Am Anfang jedes Schuljahres soll eine Alarm- und Räumungsübung mit oder ohne Feuer-wehr durchgeführt werden - Mindestens 1 x jährlich

| Durchgeführt am: |  |
| --- | --- |
| Durchgeführt am: |  |
| Separates Protokoll im Anhang führen! |  |

BEANSTANDUNGSBLATT

Beanstandungen, die an den Brandschutzbeauftragten weiter gegeben werden

| Datum der Überprüfung | Beanstandung | Datum der Meldung | Erledigung |
| --- | --- | --- | --- |

Brandschutz!

Eine brandheiße Sache?


Das Spannungsfeld zwischen Brandschutzmaßnahmen und der Gestaltung eines interessanten und sinnvollen Schuljahres ist für die Schulwarte tagtäglich spürbar.

Doch eines ist klar:

Die Dienstgeber können sich nie und nimmer aus der Verantwortung stehlen.

Das Wichtigste für alle beteiligten Dienstnehmer: 
Die Brandschutzorgane müssen von der Gemeinde offiziell bestellt werden.

An oberster Stelle steht das tägliche Arbeiten mit offenen Augen für den Brandschutz und die penible Dokumentation der getroffenen Maßnahmen. 

Bei heiklen Wünschen für Veranstaltungen muss man sich unbedingt die schriftliche Erlaubnis vom Schulerhalter einholen; damit trägt auch dieser die Verantwortung.

Wolfgang Stoppel
Landesvorsitzender Vorarlberg
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, Kunst, Medien, Sport, freie Berufe

Kontaktdaten:
Rathausplatz 4/5. Stock
6850 Dornbirn
Telefon: 	05572-25072
Email: 	wolfgang.stoppel@gdg-kmsfb.at
Homepage: 	www.gdg-kmsfb-vbg.at